Приложение №2 к договору №_______ от «___»________2021г.

на оказание метрологических услуг

# ГРАФИК ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  НА 2021 ГОД

| № п/п | Тип услуги | Наименование средства измерения | Тип (модификация) средств измерений | Заводской номер | Метрологические характеристики | Место проведения поверки | Периодичность проведения поверки (в месяцах) | Срок проведения поверки (указывать в календ.поряд. с 1 по 12 м-ц) | Кол-во СИ | Тариф за ед. услуги, руб. без НДС | Сумма без НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Поверка | Фотометр лабораторный | Biochim SA | 7173Р | 0,3-0,5% | 0-100%КПР | ЧУЗ Абакан | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 2 | Поверка | Анализатор общего белка в моче | Белур-600 | 103262 | 10,0+0,1% | 1,00-9,99г\л | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 12 | 1 |  |  |  |
| 3 | Поверка | Анализатор биохимический | Humoluser ijnior | 6756 | 0,04Б | 0-0,999Б5 | ЧУЗ Абакан | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 4 | Поверка | Анализатор гематологический | Micros 60- | 6090Т81228 | 1-5% | WBC0,5-80-10\мкл | ЧУЗ Абакан | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 5 | Поверка | Анализатор гематологический | Hema lit-3000 3000-Pet 02253 | 2253 | 2,00% | WBC 0,10,0-10\л10,1-99,9-10\л | ЧУЗ Абакан | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 6 | Поверка | Анализатор иммунологический | Immunochem-2100 | 501511059Т |  |  | ЧУЗ Абакан | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 7 | Поверка | Анализатор глюкозы автоматический | Энзискан Ультра | 130272 | -0,06 | 2-30ммоль\л | ЧУЗ Абакан | 12 | 01 | 1 |  |  |  |
| 8 | Поверка | Анализатор показателей гемостаза | АПГ2-02 | 361238 | 1с | 4-60с | ЧУЗ Абакан | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 9 | Поверка | Анализатор мочевой | Urilit-150 | 1501121E | 3% | 20w-35w | ЧУЗ Абакан | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 10 | Поверка | Анализатор гематологический | DREW-3 | 040915-004019 | 1-5% | WBC0,5-80-10\мкл на ездевы | ЧУЗ Абакан | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 11 | Поверка | Анализатор биохимический | Vitalon 400 | № 401708005 IET | 0,04Б | 0-0,999Б5 | ЧУЗ Абакан | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 12 | Поверка | Анализатор биохимический автомат | EOC Bravo v.100 | LICG900V035930594703 |  |  | ЧУЗ Абакан | 12 | 02 | 1 |  |  |  |
| 13 | Поверка | Электрокардиограф Schiller | АТ 101 С | 080.09659,08023179,08023170. | 0,08 | 0,03-5МВ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 3 |  |  |  |
| 14 | Поверка | Электроэнцефалограф | Нейрон-Спектор-4 | 1095044201.009\0-10 | 0,08 | 0,05-5МВ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 15 | Поверка | Комплекс аппаратно-программный реографический | Мицар-РЕО | 212 | 20% | 0,02-05ОМ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 16 | Калибровка | Регистратор 3-канальный для длительного холтеровского мониторинга ЭКГ |  | 10130014954 |  |  | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 17 | Калибровка | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ |  | 6452,06451 |  | 5,5ТВ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 18 | Поверка | Стресс система с электрокардиографом | Schiller | 7000795 | 3% | 25ВАТ-999ВАТ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 19 | Поверка | Суточный мониторинг АД(СМАД) | БиПиЛАБ | 14060848,15 | 5% | 0,05ГЦ-20КГЦ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 20 | Поверка | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ с 2я кардиорегистраторами без экрана | Миокард Холтер | 2674 , 2675 |  | 5ТВ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 21 | Поверка | СПИРОГРАФ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ | СМП-21\01"РД" | 18071574 | 3% | 0,05Л-10Л | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 22 | Поверка | Анализатор электронейрографический (нейромиограф) | Синапсис | 5720 | 1-100% | 0,1МКВ-200МВ | ЧУЗ Абакан | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 23 | Поверка | Манометр электрический | ДМ 2010сг У2 |  | 0,15-4,0 | 0-4КГ\СМ | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 2 |  |  |  |
| 24 | Поверка | Манометр технический МВПЗ-У | МВПЗ-У |  | 0,15-4,0 | 1-5КГ\СМ | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 2 |  |  |  |
| 25 | Поверка | Термометр электрический контактный | 012 ГИ 00ТЭК |  | 0,15-5,0 С | 0-300 С | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 05 | 2 |  |  |  |
| 26 | Поверка | Термометр стеклянный (холодильник) | ТС-7-М1 |  | ;+_0,15-5,0С | ;-30+30С | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 19 |  |  |  |
| 27 | Поверка | Гигрометр | "ВИТ-1" |  | ;+-0,20-0,15 | 0-25С | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 15 |  |  |  |
| 28 | Поверка | Термометр электронный инфракрасный | NF-3101 |  | 0,1С | 32.0-42.5С | Хакасский филиал ЦСМ | 24 | 02 | 8 |  |  |  |
| 29 | Поверка | Весы медицинские напольные | РП-150МГ | 1732,3603,4769,18917 |  | 10кг-150кг | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 3 |  |  |  |
| 30 | Поверка | Весы электронные | ОНАUS SPS 401F | 13207705704, 8336108052 | ;+-2% | 0-400гр | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 31 | Поверка | Весы электронные напольные | ВМЭН-150-50/100 | 7569 |  |  | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 32 | Поверка | Ростомер медицинский | РМ-1"Диакомс" | 0035417,57834, 11283,59398. | 5мм |  | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 5 |  |  |  |
| 33 | Поверка | Гальванический аппарат | Поток-1ГЭ-50-2 | 79196,,127146,03879 | 2,5 | 0-5\50та | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 3 |  |  |  |
| 34 | Поверка | Аппарат для гальвинизации полости рта | Поток-ГЭ-50-3 | 134 | 2,5 | 5та | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 35 | Поверка | Аппарат для УВЧ терапии переносной | УВЧ-30, УВЧ-30, УВЧ-80 “Ундатерм”, | 1206,104752,2411 | ;+-0,05%+-2% | 15-30вт | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 5 |  |  |  |
| 36 | Поверка | Аппарат для УВЧ терапии переносной | УВЧ-30-2,УВЧ-66 | 1208192,1171, |  |  | ЧУЗ Абакан | 12 |  | 2 |  |  |  |
| 37 | Поверка | Аппарат для терапии электросном | ЭСОН – 10 – 5 | 1773,1477 | ;+-20% |  | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 38 | Поверка | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ 1.01Ф, | 662 | ;+-20% | 0,02-1,4вт\см2 | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 39 | Поверка | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ 1.04. О | 3958 | ;+-20% | 0,02-1,4вт\см2 | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 40 | Поверка | Аппарат для местной дерсанвализации | Искра,Ультатон | 2111,03, | ;+-7,5% | 110кгц-10вт | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 2 |  |  |  |
| 41 | Поверка | аппарат низкочастотной физиотерапии | Стимул – 1 | 4083 | ;+-10% | 0-100ма | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 42 | Поверка | аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс -4 | 8496 | ;+-10% | 0-100ма | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 43 | Поверка | аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс – 5 | 15004 | ;+-10% | 0-100ма | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 44 | Поверка | аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 5479 | ;+-10% | 0-100ма | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 45 | Поверка | Аппарат для магнитотерапии | Полюс,Градиент,Полимаг,Градиент | 0604,228,996,537,00156 | ;+-5% | 5-50МТл | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 5 |  |  |  |
| 46 | Поверка | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический | Узор-2к,Милта,Рикта | 1794,19003 | ;+-10% | 80-3000гц | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 3 |  |  |  |
| 47 | Поверка | Аппарат для СМВ терапии | Луч-11 | 278 | ;+-2% | 127-173вт | ЧУЗ Абакан | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 48 | Поверка | Дозаторы пипеточные | . BIOHIT | 50317,81878,378778, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 3 |  |  |  |
| 49 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 52277,34602,55765, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 3 |  |  |  |
| 50 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 74796,000031, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 2 |  |  |  |
| 51 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 122003,44773, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 52 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 55719,0028,378679, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 3 |  |  |  |
| 53 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 364617,0037, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 2 |  |  |  |
| 54 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 0028,116419, |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 2 |  |  |  |
| 55 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 15581340 |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 56 | Поверка | Дозаторы пипеточные |  | 643602 |  | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 1 |  |  |  |
| 57 | Поверка | Дозаторы пипеточные (8кан) |  | 44166,44165, | ;+5% | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 58 | Поверка | Дозатор 1-канальный | MLIWE 100-1000 | 13610171 | ;+5% | 10-1000мкл | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 59 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | ALKOMETR | 090069Д, | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 60 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090098Д, | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 61 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090057Д, | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 62 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090077Д, | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 1 |  |  |  |
| 63 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090045Д, | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 64 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 90084Д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 65 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090046д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 66 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 104690Д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 1 |  |  |  |
| 67 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090090Д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 68 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 090104Д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 69 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 089914Д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 05 | 1 |  |  |  |
| 70 | Поверка | Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе"АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА" | LION SD-400 | 089915Д | ;+-10% | 0-475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 06 | 1 |  |  |  |
| 71 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5ю 77 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 02 | 1 |  |  |  |
| 72 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5ю 88 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 08 | 1 |  |  |  |
| 73 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5ю89 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 02 | 1 |  |  |  |
| 74 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 287Г | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 02 | 1 |  |  |  |
| 75 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 217И | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 03 | 1 |  |  |  |
| 76 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 544Ж | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 02 | 1 |  |  |  |
| 77 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5Ю78 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 05 | 1 |  |  |  |
| 78 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5Ю79 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 02 | 1 |  |  |  |
| 79 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5Ю80 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 03 | 1 |  |  |  |
| 80 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | ОБ83 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 03 | 1 |  |  |  |
| 81 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | ОБ96 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 04 | 1 |  |  |  |
| 82 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5Ю77 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 05 | 1 |  |  |  |
| 83 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5Ю90 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 05 | 1 |  |  |  |
| 84 | Поверка | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Алкотест-203 | 5Ю91 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 6 | 03 | 1 |  |  |  |
| 85 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола | LION | АВ62430 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 86 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола | ALKOBLOV | АВ37008 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 87 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола |  | АВ37007 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 88 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола |  | АВ37009 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 89 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола |  | АВ26288 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 90 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола |  | АВ37006 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 91 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола |  | АВ62431 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 92 | Поверка | Пороговый сигнализатор паров этанола |  | АВ27100 | ПГ+-15% | 10,2-3,0% | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 1 |  |  |  |
| 93 | Поверка | Анализатор паров этанола | Алкотектор | 9808 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 94 | Поверка | Анализатор паров этанола | Юпитер | 6119 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 95 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 6367 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 96 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 6845 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 97 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 7552 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 98 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 7575 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 99 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 8365 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 1 |  |  |  |
| 100 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 8364 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 1 |  |  |  |
| 101 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9806 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 102 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9807 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 103 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9810 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 104 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9754 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 1 |  |  |  |
| 105 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9805 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 106 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9804 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 1 |  |  |  |
| 107 | Поверка | Анализатор паров этанола |  | 9812 | ;+-10% | 0,475мг\м3 | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 10 | 1 |  |  |  |
| 108 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 7038,6604 | ;+-1,6с | ;+-4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 01 | 2 |  |  |  |
| 109 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 7734,9653,4416,1516,548,4718,06438981,4034 | ;+0-1,6с | 4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 02 | 8 |  |  |  |
| 110 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 4388,7597,9070,8725,4152,4802769,8688 | ;+-1,6с | ;+-4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 03 | 7 |  |  |  |
| 111 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 1516,5488 | ;+0-1,6с | 4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 04 | 2 |  |  |  |
| 112 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 6446,2089, | ;+-1,6с | ;+-4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 06 | 2 |  |  |  |
| 113 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 9610 | ;+0-1,6с | 4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 07 | 1 |  |  |  |
| 114 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 4545 | ;+-1,6с | ;+-4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 08 | 1 |  |  |  |
| 115 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 4545,3356,6440, | ;+0-1,6с | 4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 09 | 3 |  |  |  |
| 116 | Поверка | Секундомеры механические | СОПпр | 5295,5545, | ;+0-1,6с | 4,8с | Хакасский филиал ЦСМ | 12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 117 | Калибровка | Калибровочный шприц (к СМП-21\01"РД") |  |  |  |  | Хакасский филиал ЦСМ | 12 |  | 1 |  |  |  |

ИТОГО:_______________________  руб. (_______________________________рублей __________коп.).

| От Заказчика Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Абакан» ___________________/А.В.Жульмин/ м.п. |  | От Исполнителя _________________________ __________________________ ___________________/ _____________________/ м.п. |
| --- | --- | --- |