Приложение №1

к котировочной документации

ЛОТ №1

**Техническое задание**

Техническое обслуживание медицинской техники

Рентгенологического кабинета в

ЧУЗ «РЖД – Медицина» г.Абакан»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| **1** | **Общие положения** | |
| 1.1 | Общие требования | Техническое обслуживание изделий медицинской техники должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели , технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.  *Перечень МО, подлежащих техническому обслуживанию. Прил.№1. к тех.заданию* |
| **2.** | **Техническое обслуживание** | |
| 2.1 |  | Характеристики услуг |
| 2.1.1 | Тип услуг | Обязательные |
| 2.1.2 | Периодичность оказания услуг | Четыре раза в месяц  (экстренный выезд – по заявке Заказчика) |
| 2.1.3 | Описание услуг | Техническое обслуживание МТ предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуг, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливается в эксплуатационной документации на изделие.  Техническое обслуживание производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003г. и Минпромнауки России 10.10.2003г.  **Техническое обслуживание включает в себя:**  - ***систематический технический осмотр МТ*** ( визуальный осмотр МТ, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей);  - ***периодическое техническое обслуживание МТ*** (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий);  - ***текущий ремонт МТ*** (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации) |
|  |  | Контроль эксплуатационных параметров и их характеристик медицинских рентгеновских аппаратов - **1 раз в 12 месяцев**, самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. |
|  |  | Контроль эффективных доз облучения пациентов при рентгеновских исследованиях – **1 раз в 12 месяцев**, самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. |
|  |  |  |
| **3.1** | **Ремонт ИТ** | |
| 3.1.1 | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МТ |
| 3.1.2 | График и периодичность проведения ТО (выезд специалиста 1 раз в месяц/экстренный выезд 3 раза в месяц) | Январь |
| Февраль |
| Март |
| Апрель |
| Май |
| Июнь |
| Июль |
| Август |
| Сентябрь |
| Октябрь |
| Ноябрь |
| Декабрь |
| Третья среда месяца (экстренный выезд по звонку Заказчика) |
| 4. |  | Требования к организации, оказывающей услуги по ТО и ремонту МТ |
| 4.1 |  | Наличие Лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники |
| 4.2 |  | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |
| 4.3 |  | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.п.) |
| **5.** | **Гарантийные обязательства** | |
| 5.1 | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по договору запасные части | На основании сертификатов и паспортов на запасные части , но не менее срока, установленного производителем |
| 5.2 | Гарантийный срок качества на оказываемые услуги по ремонту | Не менее 6-ти месяцев, с даты подписания акта выполненных работ |
| **6.** | **Место оказания услуг** | |
|  |  | РХ, г.Абакан, ул.Кошурникова, 23А |

Приложение №1

Перечень МТ подлежащих техническому обслуживанию

в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Абакан».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МТ | Заводской номер | Дата выпуска |
| 1 | Маммограф рентгеновский с принадлежностями.  Комплекс аппаратно –программный для регистрации и обработки рентг.изображ. | ЛМТ-1013 | 01.06.2020 |
| 2 | Рентген. аппарат дентальный | QКХА 466 | 2002 |
| 3 | Комплекс рентгено-диагностический стационарный | УКРП-213-19 | 2019 |
| 4 | Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки | 3161 | 2017 |
| 5 | Облучатель бактерицидный |  | 1995 |