**Техническое задание к Извещению №15/22030309014 от 27.02.2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Марка** | **Заводской номер** | **Инвентарный**  **№** | **Дата выпуска** | **Дата установления** | | **Кабинет №** |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 112 | ОБН-150 | 138058 |  | 2001 | 2002 | | 112 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 112 | ОБН-150 | 138044 |  | 2001 | 2002 | | 112 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 112 | ОРУБн-3-3 | 50993 | 8453 | 2015 | 2015 | | 112 |
|  | Стерилизатор паровой | ГК-100 3 | 1632 | 1372232 | 2003 | 2004 | | 112 |
|  | Стерилизатор паровой | ГК-100 3 | 08080416 | 1372476 | 2015 | 2016 | | 112 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 302 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 2002 | 2002 | | 302 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 302 | ОБН-150 | б/н | 1151 | 1994 | 1995 | | 302 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 302 в/в | ОРУБн-3-3 | 50656 | 7265 | 2013 | 2014 | | 302 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 302 в/м | ОРУБн-3-3 | 50616 |  | 2013 | 2014 | | 302 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 302 коридор | ОРУБн-3-3 | 45746 | 7592 | 2014 | 2014 | | 302 |
|  | Камера для хранения мед.инструментария,каб 318 | КБ «Я»-ФП | 41768 | 7578 | 2013 | 2014 | | 318 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 318 | ОБН-150 | б/н | 7591 | 1994 | 1995 | | 318 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 318 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 1994 | 1995 | | 318 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 318 | ОРУБн-3-3 | 50671 | 7590 | 2013 | 2013 | | 318 |
|  | Стерилизатор воздушный, каб 318 | ГП-160 | 1331 | 1372440 | 2013 | 2014 | | 318 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 329 | ОБН-150 | б/н | 1600223 | 2006 | 2006 | | 329 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 329 | ОБН-150 | б/н |  | 2006 | 2006 | | 329 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 329 | ОБН-150 | б/н |  | 2006 | 2006 | | 329 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 329 | ОБН-150 | б/н |  | 2006 | 2006 | | 329 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 329 | ОБН-150 | б/н |  | 2006 | 2006 | | 329 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 329 | ОРУБн-3-3 | 29955 | 8464 | 2013 | 2013 | | 329 |
|  | Отсасыватель медицинский хирургический | 7А-23D | №2008/02041 | 8470 | 2015 | 2016 | | 329 |
|  | Отсасыватель медицинский хирургический | Armed-7a-23B | ФСЗ 2008/0204 | 7780 | 2014 | 2015 | | 329 |
|  | Шкаф медицинский для хранения эндоскопов | ШМ – 11 –«Я»ФП | 010 | 6524 | 2013 | 2013 | | 329 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 401 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 1994 | 1995 | | 401 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 401 | ОБН-150 | б/н | 1151 | 1994 | 1995 | | 401 |
|  | Аппарат для массажа барабанных перепонок | АМПУ компрессор | 137186 | 1372450 | 1984 | 1985 | | 403 |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб 403 | КБ-02- «Я»-ФП | 37605 | 7588 | 2014 | 2014 | | 403 |
|  | Кресло вращающееся Барани | КВ-2 | 85 | 1372267 | 2004 | 2004 | | 403 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 403 | ОБН-150 | 37605 | 1148 | 1994 | 1995 | | 403 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 403 | ОБН-150 | 37587 | 1148 | 1994 | 1995 | | 403 |
|  | Отсасыватель хирургический (однобаночный) | Armed- 7E-A | 2702015 | 9040 | 2017 | 2017 | | 403 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1235 | 6732 | 2013 | 2014 | | 403 |
|  | Авторефрактометр | R-F10m | 394200 | 1372271 | 2004 | 2005 | | 405 |
|  | Аномалоскоп | Цвет - 1 | 95 | 1372046 | 2001 | 2002 | | 405 |
|  | Аппарат MESOTEST | MESOTEST | 62801 | 1372224 | 2003 | 2003 | | 405 |
|  | Аппарат MESOTEST | MESOTEST | 69914011 | 1372270 | 2003 | 2003 | | 405 |
|  | Лампа щелевая | SL-Р04 | 127065 | 1372411 | 2012 | 2012 | | 405 |
|  | Набор пробных очковых линз с оправой | Армед | 7475 | 6841 | 2013 | 2014 | 405 | |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 405 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 1994 | 1995 | | 405 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 405 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 1994 | 1995 | | 405 |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | НБО-3-01 | 197195 | 1372504 | 2019 | 2019 | | 405 |
|  | Офтальмоскоп ручной универсальный | ОР-3б -03 | 137071 | 1161 | 2013 | 2013 | | 405 |
|  | Офтальмоскоп ручной универсальный | ОР-3Б-03 | 137035 | 7582 | 2013 | 2014 | | 405 |
|  | Прибор для исследования поля зрения | Периграф | 1032 | 1372415 | 2012 | 2013 | 405 | |
|  | Стол с электроприводом | СТЭП-01 | 00439 | 6399 | 2013 | 2013 | | 405 |
|  | Стол с электроприводом | СТЭП-01 | 00467 | 7583 | 2013 | 2013 | | 405 |
|  | Стол с электроприводом | СТЭП-01 | 2343249 | 5685 | 2011 | 2012 | | 405 |
|  | Аппарат рентгеновский цифровой для гр.клет | ФЦ-« ОКО» | 3161 | 1372488 | 2017 | 2018 | | 407 |
|  | Комплекс рентгено диагностический стац. | УНИКОРД-МТ-ПЛЮС | УКРП-213-19 | 1372508 | 2019 | 2020 | | 407 |
|  | Маммограф рентгеновский | Маммо-4-МТ | ЛМТ-1013 | 1372526 | 2020 | 2020 | | 407 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 407 | ОБН-150 | б/н | 0001112 | 1995 | 1995 | | 407 |
|  | Рентген аппарат дентальный | IRIX 70 CСХ | QКХА 466 | 1372222 | 2002 | 2003 | | 407 |
|  | Дерматоскоп медицинский | Heine Optotechnik |  | 1372505 | 2019 | 2019 | | 408 |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб 408 | КБ -03-«Я»-ФП | к7759 | 7911 | 2010 | 2011 | | 408 |
|  | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | АтисМед ЛЛ-5 | Н258 | 8068 | 2017 | 2017 | | 408 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 408 | ОБН-150 | б/н | 335 | 1994 | 1995 | | 408 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 408 | ОБН-150 | б/н | 1151 | 1994 | 1995 | | 408 |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 408 коридор | ОРУБн-3-3 | 29944 |  | 2015 | 2015 | | 408 |
|  | Прибор портативный Сургитрон | ELLMAN | 3003504 | 1372428 | 2013 | 2013 | | 408 |
|  | Система комбинированная | Хелико Скан-М | 157 | 1372466 | 2016 | 2016 | 408 | |
|  | Эвакуатор дыма | ЭХВЧ МЕДСИ | 4441 |  | 2021 | 2021 | | 408 |
|  | Аудиометр поликлинический | Maico ST-20 | 4871785 | 1372274 | 2004 | 2004 | | 412 |
|  | Аудиометр поликлинический | Maico ST-20 | 8000209 | 1372445 | 2014 | 2014 | 412 | |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-200 | 00069 | 00699 | 2016 | 2016 | | 417 |
|  | Динамометр электронный | ДМЭР-120-0,5Д | 00090 | 6118 | 2018 | 2018 | | 417 |
|  | Динамометр кистевой | ДК -140-э | 01184 | 0780 | 2019 | 2019 | | 417 |
|  | Негатоскоп общего назначения | НРI-02 | 6815 | 6845 | 2013 | 2014 | | 417 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | ИН-01 | 234 | 30082 | 2001 | 2010 | | ДС |
|  | Видеостойка аппарат электрохирургическ. ЭлеПС | АЭ-250 | 036 | 1372424 | 2002 | 2003 | | ДС |
|  | Видеостойка: видеокамера эндоскопическая ЭлеПС | ЭВК-001 | 1162002 |  | 2002 | 2003 | | ДС |
|  | Видеостойка: нагнетатель «Эндомедиум» | НАГ-0.8-1 | 060062 | 3850 | 2002 | 2003 | | ДС |
|  | Видеостойка: осветитель галогенный | ОС-150-01М |  |  | 2002 | 2003 | | ДС |
|  | Видеостойка: осветитель ксеноновый STORZ | 201133 20 | 6645 |  | 2002 | 2003 | | ДС |
|  | Видеостойка: телевизор «Sony» | KV-21FX30K | 1035531 |  | 2002 | 2003 | | ДС |
|  | Дефибриллятор IC- Mastic | IC -9000A | Н12031 | 1372412 | 2012 | 2012 | | ДС |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, Смотр, не раб | КБ-«Я»-ФП | 42288 | 6405 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, диагностическая | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, диагностическая | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, диагностическая | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 1 | ОБН-150 | б/н | 1600223 | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 2 | ОБН-150 | б/н | 1151 | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 3 | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 4 | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 5 | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 6 | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 7 | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, палата 8 | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, процедурный | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, процедурный | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, смотровая | ОБН-150 | б/н |  | 2010 | 2010 | | ДС |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», коридор | ОРУБн-3-3 | 50711 | 7581 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», ординаторская | ОРУБн-3-3 | 50628 | 6727 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», процедурный | ОРУБн-3-3 | 46055 | 8463 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», смотровая | ОРУБн-3-3 | 50643 | 7580 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», холл | ОРУБн-3-3 | 011808 |  | 2022 | 2022 | | ДС |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар»,процедурный | ОРУБн-3-3 | 56900 | 7579 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Стерилизатор воздушный, диагностическая | ГП-160 | 1321 | 1372442 | 2013 | 2014 | ДС | |
|  | Стерилизатор воздушный, смотровая | ГП-80 МО | 895 | 6823 | 2013 | 2014 | | ДС |
|  | Уничтожитель игл и шприцев | NS030 | 6132 | 9223 | 2017 | 2017 | ДС | |
|  | Уничтожитель игл и шприцев | NS030 | 1180 | 9223 | 2017 | 2017 | ДС | |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб | КБ «Я»-ФП | 7608 | 7909 |  |  | | ЖК |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб 116 | КБ «Я»-ФП | 40580 | 7576 |  |  | | ЖК |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб 118 | КБ «Я»-ФП | 41896 | 7914 | 2013 | 2014 | | ЖК |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб 119, не работ | КБ «Я»-ФП | 41908 | 6725 |  |  | | ЖК |
|  | Кольпоскоп, каб 116 | КР-3000 | 8785 | 1372268 | 2001 | 2002 | | ЖК |
|  | Кольпоскоп, каб 118 | Olimpus OCS-500 | 711021 | 1372303 | 2008 | 2008 | | ЖК |
|  | Лампа Вуду Осветитель люмин. Диагностич. | ОЛД-08 | 8066D | 7154 | 2013 | 2014 | | ЖК |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 116 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 1994 | 1995 | | ЖК |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 118 | ОБН-150 | б/н | 1151 | 1994 | 1995 | | ЖК |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 119 | ОБН-150 | б/н | 1150 | 1994 | 1995 | | ЖК |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 120 | ОБН-150 | б/н | 1151 | 1994 | 1995 | | ЖК |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | 1270 | 6822 | 2001 | 2001 | | ЖК |
|  | Анализатор биохимический | Vitalon 400 | 401708005 | 1372464 | 2015 | 2016 | КДЛ | |
|  | Анализатор биохимический автоматический, каб 436 | Эос Браво | LICG900V035930594703 | 1372501 | 2019 | 2019 | | КДЛ |
|  | Анализатор глюкозы автоматический, каб 436 | Энзискан Ультра | 130272 | 1372423 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Анализатор для ХТИ, **склад** | IK-200609 | 1997 | 132478 | 2016 | 2016 | КДЛ | |
|  | Анализатор общего белка в моче, каб 440 | Белур- 600 | 103262 | 6666 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Анализатор показателей гемостаза, каб 436 | АПГ2-02 | 361238 | 1372419 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Весы электронные | OHAUS SPS 401 F | 207705704 |  | 2015 | 2015 | КДЛ | |
|  | Гематологический анализатор автоматический, каб 426 | Hemalit-3000 | 3000PET 02253 | 1372436 | 2014 | 2014 | | КДЛ |
|  | Дозатор 1-канальный, каб 436 | MLIWE 100-1000 | 13610171 |  | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Biochit | AR 50317 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Biochit | BR 44165 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Biochit | АR 44773 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Biochit | 15581340 | 6821 | 2016 | 2016 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | BM 81878 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 378778 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | BP 52277 | 6821 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | BP 34602 |  | 2913 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | BM 64382 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | BP 74796 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 00003/1 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 122003 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 0028 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 378679 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 364617 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 0037 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дозаторы пипеточные, каб 436 | Ленпипет | 0028 |  | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Магнитная мешалка, каб 426 | ММS -3000 | 010305-1311-05-08 | 7191 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 312 | МикМед-5 | АВ3402\ФЕ426 | 6591 | 2015 | 2015 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 426 | МикМед-5 | АВ2036ДД-071 | 6585 | 2012 | 2013 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 426 | МикМед-5 | АВ3102ДД-008 | 6588 | 2012 | 2013 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 426 | МикМед-5 | АВ2971ДЕ-905 | 6587 | 2012 | 2013 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 426 | МикМед-5 | АВ3282ДД-006 | 6589 | 2012 | 2013 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 432 | МикМед-5 | АА4086СМ-520 | 6165 | 2011 | 2013 | | КДЛ |
|  | Микроскоп медицинский, каб 434 | МикМед-5 | АВ2008ДД-069 | 6590 | 2012 | 2013 | | КДЛ |
|  | Мочевой анализатор полуавтоматический, каб 440 | Urilit-150 | 1501121Е | 7130 | 2014 | 2014 | | КДЛ |
|  | Мультиротатор со стандартной платформой, каб 426 | Multi Bio RS-24 | 010117-1307-06-50 | 7066 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Мультиротатор со стандартной платформой, каб 430 | Multi Bio RS-24 | 010133-1509-02-41 | 8562 | 2016 | 2016 | | КДЛ |
|  | Мультиротатор со стандартной платформой, каб 436 | Multi Bio RS-24 | 010133-2012-04-19 | 6777 | 2021 | 2021 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 424 | ОБН-150 | б/н |  | 1995 | 1995 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 426 | ОБН-150 | б/н |  | 1995 | 1995 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 432 | ОБН-150 | 2402 |  | 2004 | 2004 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 434 | ОБН-150 | 2401 |  | 2002 | 2002 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 436 | ОБН-150 | 2527 |  | 2002 | 2002 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 438 | ОБН-150 | 19152 |  | 2002 | 2002 | | КДЛ |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 440 | ОБН-150 | 19151 |  | 2002 | 2002 | | КДЛ |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 436 | ОРУБн-3-3 | 50641 | 7591 | 2016 | 2016 | | КДЛ |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», коридор 4 этаж | ОРУБн-3-3 | 176 | 7799 | 2016 | 2016 | | КДЛ |
|  | Стерилизатор воздушный, каб 424 | ГП-80-СПУ | 031900680 | 0695 | 2019 | 2019 | | КДЛ |
|  | Счетчик форменных элементов крови , каб 426 | СФК -Минилаб» | 13260 | 8914 | 2016 | 2016 | | КДЛ |
|  | Термостат, каб 434 | ТС – 80 М –2 | 4223 | 1372156 | 1992 | 1995 | | КДЛ |
|  | Устройство для встряхивания и инкубации пл, каб 434 | Immunochem 2200 | 10070 | 6740 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Устройство для промывки планшет, каб 434 | Immunochem 2600 | 511515010Е | 1372431 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Устройство для фиксации и окраски мазков крови, каб 226 | УФОМК-01-Эйлитон | 105\13 | 6780 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Фотометр лабораторный медицинский, каб 434 | Immunochem-2100 | 501511059Е | 1372432 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Фотометр лабораторный медицинский, каб 434 | Humalyser junior | 6756 | 1371113 | 1996 | 1996 | | КДЛ |
|  | Фотометр лабораторный медицинский, каб 436 | Biochеm SA | 7173Р | 1372429 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Центрифуга, каб 434 | СМ-6М | 1310431Р | 6163 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Центрифуга, каб 436 | СМ-6М | 1520528 | 1372456 | 2015 | 2015 | | КДЛ |
|  | Центрифуга, каб 436 | Liston С2201 | А0044-0613 | 6813 | 2013 | 2014 | | КДЛ |
|  | Центрифуга, каб 440 | СМ-12 | 111033 | 6164 | 2013 | 2013 | | КДЛ |
|  | Дефибриллятор | PRIMEDIC Defi-В | 71144034953 | 1372446 | 2014 | 2014 | | М/п вок |
|  | Ингалятор медицинский компрес. В.Wеll | WN-117 | 0434 | 7505 | 2014 | 2014 | | М/п вок |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», вокзал | ОРУБн-3-3 | 02935 | 9653 | 2018 | 2018 | | М/п вок |
|  | Отсасыватель медицинский хирургический | Dynamic | 3715 | 1372417 | 2012 | 2013 | | М/п вок |
|  | Электрокардиограф | Shiller-101 | 080.09659 | 1372300 | 2007 | 2007 | | М/п вок |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», холл | ОРУБн-3-3 | 011986 |  | 2022 | 2022 | | ПРМО |
|  | Аппарат для автоматического замешивания, каб 321 | Pentamix 3 | 97800306154 | 1372474 | 2016 | 2016 | стомат | |
|  | Аппарат для быстрой дезинфекции .наконечников, каб 303 | CLEVO | UO11330246 | 6608 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Аппарат для быстрой дезинфекции .наконечников, каб 303 | CLEVO | UO11290051 | 6577 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Аппарат для быстрой дезинфекции .наконечников, каб 304 | CLEVO | UO11330229 | 6609 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Аппарат для дезинфекции оттисков, каб 316 | Hygojet | J 372716004 | 1372503 | 2017 | 2019 | стомат | |
|  | Аппарат для изготовления пластиноч, съемных протезов,316 | Термопресс 3.0. СМАРТ | 609009 | 1372479 | 2016 | 2016 | стомат | |
|  | Аппарат для имплантологии, каб 304 | СhiroproL | 16D0034 | 1372475 | 2016 | 2016 | стомат | |
|  | Блок-пылесборник, каб 316 | Бокс 0150 Мастер | 599033 | 8066 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Ванна ультразвуковая , каб 303 | Elmasonic Clean Box | 101394083 | 6595 | 2013 | 2013 | стомат | |
|  | Ванна ультразвуковая, каб 303 | Elmasonic Clean Box | 101408083 | 6610 | 2013 | 2013 | стомат | |
|  | Вытяжное устройство, каб 316 | ПВУ 5.0 Базис | 302006 | 7555 | 2014 | 2015 | | стомат |
|  | Гидравлический пресс, каб 316 | Omec PI/88/00 | 14/15 | 8065 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб120, не работ | КБ «Я»-ФП | 41925 | 7593 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб303 | КБ «Я»-ФП | 44315 | 7425 | 2014 | 2014 | | стомат |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб303 | КБ «Я»-ФП | 41650 | 7915 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб304 | КБ «Я»-ФП | 42945 | 7909 | 2010 | 2010 | | стомат |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб304 | КБ «Я»-ФП | 42912 | 7577 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Камера для хранения мед.инструментария, каб321 | КБ «Я»-ФП | 40583 | 7594 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Комплект для пайки с компрессором, каб 316 | КВ «Сонис» | 725, 833 | 7341 | 2014 | 2014 | | стомат |
|  | Компрессор медицинский, каб 303 | Екоm DК-50-10S | Е 0885-05 | 1372427 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Компрессор медицинский, каб 304 | DK 50-10S | E 3112-11-2018 | 1372500 | 2018 | 2019 | | стомат |
|  | Лампа полимеризац, светодиодная беспроводная, каб 303 | WOODPECKER | L18871188B | 9873 | 2018 | 2018 | | стомат |
|  | Лампа полимеризац, светодиодная беспроводная, каб 303 | WOODPECKER | L1790834F | 9873 | 2019 | 2019 | | стомат |
|  | Лампа полимеризационная проводная, каб 303 | Megalux софт-старт | 7744-034892 | 9821 | 2018 | 2018 | стомат | |
|  | Лампа стоматологическая отбеливающая, каб 303 | ZOOM White Speed | 029324 | 1372482 | 2017 | 2017 | стомат | |
|  | Мойка ультразвуковая, каб 304 | Ультра –Эст-М | 3851 | 9881 | 2018 | 2018 | стомат | |
|  | Насос вакуумный, каб 316 | ВН 4.0 | 503060 | 8058 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 303 | ОБН-150 | б/н |  | 1993 | 1995 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 303 | ОБН-150 | б/н |  | 1993 | 1995 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 303 | ОБН-150 | б/н |  | 1993 | 1995 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 304 | ОБН-150 | б/н |  | 1994 | 1994 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 304 | ОБН-150 | б\н |  | 1994 | 1994 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 321 | ОБН-150 | б\н | 00000 | 1994 | 1994 | | стомат |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 321 | ОБН-150 | б/н | 76 | 1994 | 1994 | | стомат |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 303 | ОРУБн-3-3 | 22765 | 6726 | 2014 | 2014 | | стомат |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 303 | ОРУБн-3-3 | 22736 | 7598 | 2014 | 2014 | | стомат |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 304 | ОРУБн-3-3 | 50695 | 7596 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 304 | ОРУБн-3-3 | 50620 | 7597 | 2013 | 2013 | | стомат |
|  | Пескоструйный аппарат, каб 316 | Basic classic | В 1143126 | 1372453 | 2014 | 2015 | | стомат |
|  | Полимеризатор водяной автоматический, каб 316 | ПВА 1.0АРТ | 504010 | 8097 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Пресс универсальный для обжатия кювет, каб 316 | УГП «Сонис» | 11160 | 8137 | 2014 | 2015 | | стомат |
|  | Прибор галогенный для полимеризации, каб 303 | Мегалюкс софт старт | 7044-33350 | 5914 | 2012 | 2012 | стомат | |
|  | Прибор галогенный для полимеризации, каб 303 | Мегалюкс софт старт | 7044-33702 | 7595 | 2012 | 2012 | стомат | |
|  | Прибор для обрезки гипсовых моделей, каб 316 | Модель SD.84.D.00 | 23\18\30 | 0143 | 2018 | 2018 | | стомат |
|  | Пьезоэлектрическое устройств для снятия з/камня, каб 303 | УОЗК EMS | ОF-88-06765 | 1372439 | 2013 | 2014 | | стомат |
|  | Светильник светодиодный, каб 316 | Люкс 1.0 ЛЕД | 999023 | 1372498 | 2019 | 2019 | стомат | |
|  | Скалер EMS, каб 303 | FT-209KU PM-200 | HW 01937 | 1372455 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Скейлер ультразвуковой автономный, каб 304 | UDS | S17B0490L | 0119 | 2018 | 2018 | | стомат |
|  | Скейлер ультразвуковой автономный, каб 321 | UDS | S1820189L | 0119 | 2018 | 2018 | | стомат |
|  | Смеситель вакуумный зуботехнический с электромеханическим приводом, каб 316 | СВР «АВЕРОН» | 901013 | 1372502 | 2019 | 2019 | стомат | |
|  | Стерилизатор воздушный, каб 304 | ГП-160 | 1347 | 1372441 | 2013 | 2014 | | стомат |
|  | Стерилизатор воздушный, каб 321 | ГП-40 МО | 1088 | 6733 | 2013 | 2014 | | стомат |
|  | Стоматологическая установка  Стоматологическое кресло, каб 303 | Smile Mini-04 SK1-01 | J15SM12017 J15KR01006 | 1372459 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Стоматологическая установка  Стоматологическое кресло, каб 304 | Smile Mini-04 SK1-01 | J15SM12025 J15KR01022 | 1372458 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Стоматологическая установка  Стоматологическое кресло, каб 303 | SMILE Mini 02-3 1372479SК 1-01 | С14SМ 01003 C14КR 01045 | 1372437 | 2014 | 2014 | | стомат |
|  | Стоматологическая установка,  Стоматологическое кресло каб 321 | Praqmatis QL2028 | 2102086 | 1372531 | 2021 | 2021 | | стомат |
|  | Устройство пылевсасывающее «Циклон», каб 316 | УПЗ-Бокс-01 7.2 | 502024 | 8061 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Шлифмашина , каб 316 | ШМ-1 | 218 | 1365 | 1994 | 1995 | | стомат |
|  | Шлифмашина, каб 316 | ШМ-1 | 1162 | 1081 | 2003 | 2004 | | стомат |
|  | Шлифмашина, каб 316 | ШМ-1 | 1467 | 1087 | 1992 | 1992 | | стомат |
|  | Шлифмотор , каб 316 | Полир 1,0 Комплит | 311013 | 7340 | 2014 | 2014 | | стомат |
|  | Электро-коагулятор портатив. стом. , каб 304 | ОРТОС-ЭКпс-20-1 | 10802 | 0118 | 2018 | 2018 | стомат | |
|  | Электро-коагулятор портативный стоматолог, каб 304 | ОРТОС-ЭКпс-20-1 | 10804 | 0118 | 2018 | 2018 | стомат | |
|  | Электрокоагулятор, каб 304 | ЭКпс-20-1 | 6051 | 7478 | 2014 | 2014 | стомат | |
|  | Электропечь вакуумная с планшетом, каб 316 | ЭВП 1.1 Модерн | 502010 | 1372452 | 2015 | 2015 | | стомат |
|  | Эндодонтический аппарат, каб 304 | «Эндо-Эст»АЭ-02 | 02752 | 7065 | 2013 | 2014 | стомат | |
|  | Эндодонтический мотор, каб 303 | X-Smart | OSY 13426 | 1372470 | 2016 | 2016 | | стомат |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар» каб 213 | ОБР 15/2 Н | 2472-2 |  | 2020 | 2021 | | ТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар» каб 218 | ОРУБн-3-3 | 50743 |  | 2015 | 2015 | | ТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар» каб 227 | ОБР 15/2 Н | 2489-2 |  | 2020 | 2021 | | ТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар» каб 229 | ОБР 15/2 Н | 2485-2 |  | 2020 | 2021 | | ТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», холл 2 эт | ОРУБн-3-3 | 29945 |  | 2015 | 2015 | | ТО |
|  | Анализатор электронейрографический | Синапсис | 5720 | 1372443 | 2014 | 2014 | | ФД |
|  | Весы медицинские напольные | РП 150 мг | 1732 |  | 2005 | 2005 | | ФД |
|  | Вибротестер | Вибросенсотест | 127 | 1372460 | 2015 | 2015 | | ФД |
|  | Комплекс аппаратно-программный оценки функционального состояния организма человека в комплекте «Медмарвел»  РУ №ФСЗ 2009/04910 | EIS-DC 510K | LD2035023  062009385 | 1372528 | 2020 | 2020 | ФД | |
|  | Комплекс компьютерный ЭЭГ,ВП,ЭМГ | Нейрон-Спектор-4/ВПМ | 1095 RB | 1372495 | 2017 | 2018 | | ФД |
|  | Комплекс реографический, аппарат | Мицар –Рео | 0212 | 1372153 | 2003 | 2003 | | ФД |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 217 | ОБН-150 | б/н | 76 | 1993 | 1995 | | ФД |
|  | Облучатель бактерицидный настенный, каб 222 | ОБН-150 | б/н | 00000 | 1993 | 1995 | | ФД |
|  | Спирограф микропроцессорный портативный | Cfut Fusion VicroLoop | 105-09349 | 1372462 | 2014 | 2015 | | ФД |
|  | Спирограф микропроцессорный портативный | СМП-21\01- «Р-Д» | М18071574 | 1372494 | 2018 | 2018 | | ФД |
|  | Стресс система с электрокардиографом | Schiller | 70010795 | 1372269 | 2004 | 2004 | | ФД |
|  | Суточный мониторинг АД(СМАД) | БиПиЛАБ | 14060848 | 1372461 | 2015 | 2015 | | ФД |
|  | Суточный мониторинг АД(СМАД) | БиПиЛАБ | 20088459 | 1372533 | 2022 | 2022 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, блок | Миокард-Холтер | 1181 | 1372489 | 2018 | 2018 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, регист | Schiller MT101-300 | 06452 | 1372301 | 2007 | 2008 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, регист | Schiller MT101-300 | 06452 | 1372301 | 2007 | 2008 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, регист | Schiller MT101-300 | 10130014954 | 1372436 | 2013 | 2014 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, регист | Миокард-Холтер | 2674 |  | 2018 | 2018 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, регист | Миокард-Холтер | 2675 |  | 2018 | 2018 | | ФД |
|  | Холтеровская система с регистрацией ЭКГ, регист | Миокард-Холтер | 7168 | 1372534 | 2022 | 2022 | | ФД |
|  | Электрокардиограф | Schiller AT10IC | 08023170 | 1372414 | 2012 | 2013 | | ФД |
|  | Электрокардиограф, | Schiller AT10IC | 08023179 | 1372300 | 2012 | 2013 | | ФД |
|  | Аппарат для гальванизации «Поток» | ГЭ –50-2 | 79196 | 1016 | 1983 | 1985 | | ФТО |
|  | Аппарат для гальванизации «Поток» | ГЭ –50-2 | 127146 | 6223 | 1997 | 1987 | | ФТО |
|  | Аппарат для гальванизации «Поток» | ГЭ –50-2 | 03879 | 6224 | 1987 | 1997 | | ФТО |
|  | Аппарат механотерапии, каб 239 | Ту-64-1-266-80 | 2812 | 1012 | 1984 | 1984 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | УВЧ-30 | 1206 | 6757 | 1987 | 1989 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | УВЧ-80 Ундатерм | 104752 | 1370002 | 1990 | 1995 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | УВЧ-30 | 2411 | 1018 | 1974 | 1975 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | РанетДМВ 20-1 | 015080 | 1372484 | 2017 | 2017 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | Луч-11 | 278 | 6774 | 1995 | 1995 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | УВЧ-30-2 | 1208192 | 6758 | 1995 | 1995 | | ФТО |
|  | Высокочастотная терапия, каб 230 | УВЧ-66 | 1171 | 6759 | 1992 | 1995 | | ФТО |
|  | Ингалятор компрессорный COMP AIR PRO, каб 232 | OMRON NE-С29- | 20121200717UF | 1099 | 2013 | 2013 | | ФТО |
|  | Ингалятор компрессорный, каб 232 | BARIEL-2000 | 408241/L2 | 9036 | 2003 | 2003 | | ФТО |
|  | Ингалятор небулайзер АэроМеd, каб 234 | RU ГИСА-01 | 17033 | 9069 | 2017 | 2017 | | ФТО |
|  | КВЧ БПС-225, каб 234 | Явь-1 | 115 | 6765 | 1991 | 1995 | | ФТО |
|  | КВЧ БПС-225, каб 234 | Явь-1 | 148 | 6766 | 1992 | 1995 | | ФТО |
|  | Лазеролечение, каб 236 | Узор А-2К | 1794 | 3849 | 2013 | 2013 | | ФТО |
|  | Лазеролечение, каб 236 | Милта | КП19003 | 6290 | 2012 | 2013 | | ФТО |
|  | Магнито инфракрасный терапевтический, каб 236 | Рикта | 24Т0067 | 1372506 | 2019 | 2019 | | ФТО |
|  | Магнитотерапия ELAMED, каб 234 | Полимаг-02 | 00156 | 1372433 | 2012 | 2013 | | ФТО |
|  | Магнитотерапия, каб 234 | Градиент 4М | 228 | 1372463 | 2015 | 2015 | | ФТО |
|  | Магнитотерапия, каб 234 | Полюс-1 | 996 | 1015 | 1985 | 1988 | | ФТО |
|  | Низкочастотная терапия, каб 232 | Амплипульс –5 | 8496 |  | 1992 | 1995 | | ФТО |
|  | Низкочастотная терапия, каб 232 | Стимул-1 | 4083 | 1017 | 1993 | 1993 | | ФТО |
|  | Низкочастотная терапия, каб 232 | Амплипульс 5 | 5479 | 6773 | 1991 | 2006 | | ФТО |
|  | Низкочастотная терапия, каб 232 | Эл. сон | 1477 | 6770 | 1992 | 1995 | ФТО | |
|  | Низкочастотная терапия, каб 234 | Эл. сон | 1773 | 6769 | 1992 | 1995 | | ФТО |
|  | Низкочастотная терапия, **склад** | Стимул-1 | 1607 | Конс. | 1985 | 1985 | ФТО | |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», каб 234 | ОРУБн-3-3 | 07022 | 9801 | 2018 | 2018 | | ФТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», коридор | ОРУБн-3-3 | 29958 | 8451 | 2016 | 2016 | | ФТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», коридор | ОРУБн-3-3 | 29959 | 8450 | 2016 | 2016 | | ФТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар»,каб 232 | ОРУБн-3-3 | 11813 | 9654 | 2018 | 2018 | | ФТО |
|  | Облучатель ультрафиолетовый стационарный, каб 232 | ОУФ | 8980 | 7208 | 2014 | 2014 | | ФТО |
|  | Светолечение , каб 234 | УФО 1500 | 154 | 6774 | 1986 | 1987 | | ФТО |
|  | Светолечение , каб 234 | ОРК-2 | 59552 | 6772 | 1976 | 1997 | | ФТО |
|  | Светолечение ЛСН-1Н, каб 234 | Солюкс | 22889 | 1123 | 1989 | 1997 | | ФТО |
|  | Силовая станция Roland, каб 239 | Roland | б/н | 1372262 | 2004 | 2004 | | ФТО |
|  | Теплолечение Парафинонагреватель, каб 225. | «Каскад» | 057 | 8102 | 2015 | 2015 | | ФТО |
|  | Термостат, каб 225 | ТС-80-01-ММ | 4/0310 | 1372157 | 2003 | 2003 | | ФТО |
|  | Токи высокого напряжения ТНЧ-1, каб 234 | Ультратон | 03 | 6752 | 1993 | 1995 | | ФТО |
|  | Токи высокого напряжения, каб 234 | Искра | 2111 | 6754 | 1993 | 1995 | | ФТО |
|  | Токи высокого напряжения, каб 234 | Аэрон | 020 | 1004 | 1993 | 1991 | ФТО | |
|  | Токи высокого напряжения, каб 234 | Искра | 1078 | 6725 | 1991 | 1991 | ФТО | |
|  | Токи высокого напряжения, каб 234 | Ультратон | 573 | 6763 | 1991 | 1991 | ФТО | |
|  | Ультразвуковая терапия, каб 234 | УЗТ 1.01.Ф | 662,3958 | 6760 | 1993 | 1995 | | ФТО |
|  | Ультразвуковая терапия, каб 234 | УЗТ 1.04.О | 86 | 6761 | 1992 | 1995 | | ФТО |
|  | Ультразвуковая терапия, каб 234 | Интрафон – 1 | 354-1 | 6753 | 1991 | 1992 | ФТО | |
|  | Электрическая беговая дорожка WINNER SIGMA, каб 239 | «sigma winner» |  | 1372262 | 2006 | 2006 | | ФТО |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», регистратура | ОРУБн-3-3 | 23 |  | 2015 | 2015 | | Холл 1э |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», регистратура | ОРУБн-3-3 | 147 |  | 2015 | 2015 | | Холл 1э |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», холл экг 2 эт | ОРУБн-3-3 | 209 |  | 2015 | 2015 | | Холл 2э |
|  | Облучатель рецикулятор воздуха «Дезар», холл 3 эт админист | ОРУБн-3-3 | 25249 |  |  |  | | Холл 3э |