Приложение №2 к договору №_______ от «___»________20___г.

на оказание метрологических услуг

# ГРАФИК ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ НА 2023 ГОД

| № п/п | Тип услуги | Наименование средства измерения | Тип (модификация) средств измерений | Заводской номер | Метрологические характеристики | Место проведения поверки | Периодичность проведения поверки (в месяцах) | Срок проведения поверки (указывать в календарном порядке с 1 по 12 м-ц) | Количество СИ (шт.) | Тариф за ед. услуги, руб. без НДС | Сумма без НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка | Фотометр лабораторный Biochim SA | Фотометр лабораторный | 7173P | 0,3-0,5% | 0-100% КПР |  | 12 мес | 01.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 2 | поверка | Анализатор общего белка в моче Белур-600 | Анализатор общего белка в моче | 103262 | 10,0+0,1% | 1,00-9,99г/л |  | 12 мес | 01.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 3 | поверка | Анализатор биохимический Humoluser ijnior | Анализатор биохимический | 6756 | ±0,04Б | 0-0,999Б5 |  | 12 мес | 01.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 4 | поверка | Анализатор гематологический АВХ Hema lit-3000 3000-Pet | Анализатор гематологический | 2253 | 1-5% <2,0% | WBC 0,5-80·10³/мкл WBC0-10,0-·10³/л 10,1-99,9·10³/л |  | 12 мес | 01.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 5 | поверка | Анализатор иммунологический Immunochem-2100 | Анализатор иммунологический | 501511059T | - | - |  | 12 мес | 01.05.2023 | 1 |  |  |  |
| 6 | поверка | Анализатор глюкозы автоматический Энзискан Ультра | Анализатор глюкозы автоматический | 130272 | ±6% | 2-30 ммоль/л |  | 12 мес | 01.01.2023 | 1 |  |  |  |
| 7 | поверка | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02 | Анализатор показателей гемостаза | 361238 | ±1с | 4-60 с |  | 12 мес | 01.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 8 | поверка | Анализатор мочевой Urilit-150 | Анализатор мочевой | 1501121Е | +3%- | 20w -35w - |  | 12 мес | 01.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 9 | поверка | Анализатор биохимический Vitalon 400 | Анализатор биохимический | 401708005 IET | ±0,04Б | 0-0,999Б5 |  | 12 мес | 01.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 10 | поверка | Анализатор биохимич. Автомат EOC Bravo v.100 | Анализатор биохимич. Автомат | LICG900VO35930594703 | ±0,04Б | 0-0,999Б5 |  | 12 мес | 01.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 11 | поверка | Электрокардиограф Schiller AT101C | Электрокардиограф | 080.09659 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 12 | поверка | Электрокардиограф Schiller AT101C | Электрокардиограф | 8023179 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 13 | поверка | Электрокардиограф Schiller AT101C | Электрокардиограф | 8023170 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 14 | поверка | Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр 4 | Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр 4 | 1095 044201.009/0-10 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 15 | поверка | Комплекс аппаратно-программный реографический Мицар-РЕО | Мицар-РЕО Комплексы аппаратно-программные реографические | 212 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 16 | поверка | Суточный мониторинг АД(СМАД) БиПиЛАБ | Суточный мониторинг АД(СМАД) БиПиЛАБ | 14060848 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 17 | поверка | Суточный мониторинг АД(СМАД) БиПиЛАБ | Суточный мониторинг АД(СМАД) БиПиЛАБ | 20088459 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 18 | поверка | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2 | 2674 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 19 | поверка | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2 | 2675 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 20 | поверка | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Миокард-Холтер-2 | 7168 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 21 | поверка | Микропроцессорный Спирограф портативный СМП-21/01-«РД» | Микропроцессорный Спирограф портативный СМП-21/01-«РД» | 18071574 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 22 | поверка | Анализатор электронейрографический (Нейромиограф) Синапсис | Анализатор электронейрографический (Нейромиограф) Синапсис | 5720 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 23 | поверка | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ Schiller | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ Schiller | 6452 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 24 | поверка | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ Schiller | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ Schiller | 6451 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 25 | поверка | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ Schiller | Холтеровская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ Schiller | 10130014954 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 26 | поверка | Стресс система с электрокардиографом Schiller | Стресс система с электрокардиографом | 7000795 |  |  |  | 12 мес | 13.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 27 | поверка | Аудиометр Maico ST-20 | Аудиометр Maico | 800209 |  |  |  | 12 мес | 01.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 28 | поверка | Манометр электрический ДМ 2010 сг У2 | Манометр электрический |  |  |  |  | 12 мес | 01.01.2023 | 1 |  |  |  |
| 29 | поверка | Манометр технический МВПЗ-У | Манометр технический |  |  |  |  | 12 мес | 01.01.2023 | 1 |  |  |  |
| 30 | поверка | Термометр электрический контактный 012 ГИ 00 ТЭК | Термометр электрический контактный 012 ГИ 00 ТЭК |  |  |  |  | 12 мес |  | 2 |  |  |  |
| 31 | поверка | Термометр стеклянный ТС-7-М1(холодильник) | Термометр стеклянный ТС-7-М1(холодильник) |  |  |  |  | 36 мес |  | 19 |  |  |  |
| 32 | поверка | Гигрометр «ВИТ-1», «ВИТ-2» | Гигрометр «ВИТ-1», «ВИТ-2» |  |  |  |  | 24 мес |  | 14 |  |  |  |
| 33 | поверка | Термометр электронный инфракрасный NF-3101 | Термометр электронный инфракрасный NF-3101 |  |  |  |  | 12 мес |  | 15 |  |  |  |
| 34 | поверка | Пульсиметр | Пульсиметр |  |  |  |  | 12 мес |  | 7 |  |  |  |
| 35 | поверка | Дозиметр индивидуальный ренгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 | Дозиметр индивидуальный | 126320 |  |  |  | 12 мес | 14.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 36 | поверка | Дозиметр индивидуальный ренгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 | Дозиметр индивидуальный | 126275 |  |  |  | 12 мес | 14.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 37 | поверка | Дозиметр индивидуальный ренгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 | Дозиметр индивидуальный | 126246 |  |  |  | 12 мес | 14.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 38 | поверка | Дозиметр индивидуальный ренгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 | Дозиметр индивидуальный | 126245 |  |  |  | 12 мес | 14.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 39 | поверка | Дозиметр индивидуальный ренгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 | Дозиметр индивидуальный | 160079 |  |  |  | 12 мес | 14.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 40 | поверка | Дозиметр индивидуальный ренгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610 | Дозиметр индивидуальный | 126323 |  |  |  | 12 мес | 14.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 41 | поверка | Весы медицинские напольные РП – 150 МГ | Весы медицинские |  |  | 10 кг – 150 кг |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 42 | поверка | Весы медицинские напольные РП – 150 МГ | Весы медицинские |  |  | 10 кг – 150 кг |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 43 | поверка | Весы медицинские напольные РП – 150 МГ | Весы медицинские |  |  | 10 кг – 150 кг |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 44 | поверка | Весы электронные ОНАUS SPS 401F | Весы электронные | 8335328046 | ±2% | 0-400гр |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 45 | поверка | Весы электронные ОНАUS SPS 401F | Весы электронные | 207705704 |  |  |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 46 | поверка | Весы электронные напольные ВМЭН-150-50/100 | Весы электронные | 7569 |  |  |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 47 | поверка | Ростомер ДИАКОМС | Ростомер | 42855 |  |  |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 48 | поверка | Ростомер ДИАКОМС | Ростомер | 35417 |  |  |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 49 | поверка | Ростомер ДИАКОМС | Ростомер | 57834 |  |  |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 50 | поверка | Ростомер ДИАКОМС | Ростомер | 11283 |  |  |  | 12 мес | 05.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 51 | поверка | Ростомер ДИАКОМС | Ростомер | 59398 |  |  |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 52 | испытания | Гальванический аппарат Поток ГЭ-50-2 | Гальванический аппарат | 79196 | 2,5 | 0-5/50 та |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 53 | испытания | Гальванический аппарат Поток ГЭ-50-2 | Гальванический аппарат | 127146 | 2,5 | 0-5/50 та |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 54 | испытания | Гальванический аппарат Поток ГЭ-50-2 | Гальванический аппарат | 3879 | 2,5 | 0-5/50 та |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 55 | испытания | УВЧ-30 | УВЧ-30 | 1206 | ±0,05%±2%; | 15-30вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 56 | испытания | УВЧ-80 Унтадерм | УВЧ-80 Унтадерм | 104752 | ±0,05%±2%; | 15-30вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 57 | испытания | УВЧ-30 | УВЧ-30 | 2411 | ±0,05%±2%; | 15-30вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 58 | испытания | УВЧ-30-2 | УВЧ-30-2 | 1208192 | ±0,05%±2%; | 15-30вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 59 | испытания | УВЧ-66 | УВЧ-66 | 1171 | ±0,05%±2%; | 15-30вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 60 | испытания | ЛУЧ-11 | ЛУЧ-11 | 278 | ±0,05%±2%; | 127-173 Вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 61 | испытания | Ранет ДМВ 20-1 | Ранет ДМВ 20-1 | 15080 | ±0,05%±2%; | 127-173 Вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 62 | испытания | ЭСОН – 10 – 5 | ЭСОН – 10 – 5 |  | ±20% |  |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 63 | испытания | УЗТ 1.04. О | УЗТ 1.04. О | 86/165 | ±20% | 0,02-1,4 вт/см2 |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 64 | испытания | УЗТ 1.01Ф | УЗТ 1.01Ф | 662 | ±20% | 0,02-1,4 вт/см2 |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 65 | испытания | Искра | Искра | 2111 | ±7,5% | 110Кгц-10вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 66 | испытания | Ультратон | Ультратон | 3 | ±7,5% | 110Кгц-10вт |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 67 | испытания | Стимул – 1 | Стимул – 1 | 4083 | ±10% | 0-100ма |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 68 | испытания | Амплипульс -5 | Амплипульс -5 | 8496 | ±10% | 0-100ма |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 69 | испытания | Амплипульс – 5 | Амплипульс – 5 | 5479 | ±10% | 0-100ма |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 70 | испытания | Полюс – 1 | Полюс – 1 | 996 | ±5% | 5-50МТл |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 71 | испытания | Полимаг-02 | Полимаг-02 | 156 | ±5% | 5-50МТл |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 72 | испытания | Градиент 4М | Градиент 4М | 228 | ±5% | 5-50МТл |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 73 | испытания | Узор –А- 2 к | Узор –А- 2 к | 1794 | ±10% | 80-3000гц |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 74 | испытания | Милта | Милта | КП19003 | ±10% | 80-3000гц |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 75 | испытания | Рикта | Рикта | 24Т0067 | ±10% | 80-3000гц |  | 12 мес | 03.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 76 | поверка | Дозатор пип Biohit | Дозатор пипеточный | AR 50317 | ±5% | 5-50мкл |  | 12 мес | 01.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 77 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | BM 81878 | ±5% | 5-50мкл |  | 12 мес | 01.05.2023 | 1 |  |  |  |
| 78 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 378778 | ±5% | 500мкл |  | 12 мес | 01.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 79 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | BP 52277 | ±5% | 5-50мкл |  | 12 мес | 01.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 80 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 34602 | ±5% | 100-1000мкл |  | 12 мес | 01.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 81 | поверка | Дозатор пип Biochit | Дозатор пипеточный | BR 44166 | ±5% | 50-300мкл |  | 12 мес | 01.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 82 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | ВМ64382 | ±5% | 1-10мкл |  | 12 мес | 01.06.2023 | 1 |  |  |  |
| 83 | поверка | Дозатор пип Biohit | Дозатор пипеточный | BR 44165 | ±5% | 50-300мкл |  | 12 мес | 01.06.2023 | 1 |  |  |  |
| 84 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | ВМ76561 | ±5% | 1-10мкл |  | 12 мес | 01.05.2023 | 1 |  |  |  |
| 85 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 00031 | ±5% | 40-200мкл |  | 12 мес | 01.06.2023 | 1 |  |  |  |
| 86 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 122003 | ±5% | 10-1000мкл |  | 12 мес | 01.05.2023 | 1 |  |  |  |
| 87 | поверка | Дозатор пип Biohit | Дозатор пипеточный | AR 44773 | ±5% | 50-200мкл |  | 12 мес | 01.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 88 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 00331 | ±5% | 40-200мкл |  | 12 мес | 01.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 89 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 0028 | ±5% | 200мкл |  | 12 мес | 01.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 90 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 378679 | ±5% | 500мкл |  | 12 мес | 01.06.2023 | 1 |  |  |  |
| 91 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 364617 | ±5% | 50мкл |  | 12 мес | 01.06.2023 | 1 |  |  |  |
| 92 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 0037 | ±5% | 50мкл |  | 12 мес | 01.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 93 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 0028 | ±5% | 200мкл |  | 12 мес | 01.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 94 | поверка | Дозатор пип Линпипет | Дозатор пипеточный | 0028 | ±5% | 200мкл |  | 12 мес | 01.06.2023 | 1 |  |  |  |
| 95 | поверка | Дозатор пип Biohit | Дозатор пипеточный | 15581340 | ±5% | 100-1000мкл |  | 12 мес | 01.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 96 | поверка | Дозатор пип Biohit | Дозатор пипеточный | 13610171 | ±5% | 100-1000мкл |  | 12 мес | 01.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 97 | поверка | ALKOMETR LION SD-400 | ALKOMETR LION SD-400 | 089915Д | ± 10% | 0-475 мг/м3 |  | 12 мес | 28.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 98 | поверка | ALKOMETR LION SD-400 | ALKOMETR LION SD-400 | 090057Д | ± 10% | 0-475 мг/м3 |  | 12 мес | 28.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 99 | поверка | ALKOMETR LION SD-400 | ALKOMETR LION SD-400 | 090069Д | ± 10% | 0-475 мг/м3 |  | 12 мес | 02.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 100 | поверка | ALKOMETR LION SD-400 | ALKOMETR LION SD-400 | 090104Д | ± 10% | 0-475 мг/м3 |  | 12 мес | 28.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 101 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 223И | ПГ ± 15% | 10,2-3,0% |  | 6 мес | 27.04.2023 | 1 |  |  |  |
| 102 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 243И | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 02.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 103 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 544Ж | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 02.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 104 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 5Ю77 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 02.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 105 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 5Ю79 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 02.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 106 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 5Ю80 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 02.03.2023 | 1 |  |  |  |
| 107 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 5Ю89 | ПГ ± 15% | 10,2-3,0% |  | 6 мес | 02.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 108 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 5Ю90 | ПГ ± 15% | 10,2-3,0% |  | 6 мес | 02.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 109 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | 5Ю91 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 02.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 110 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | ОБ83 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 6 мес | 21.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 111 | поверка | Алкотест-203 | Алкотест-203 | ОБ96 | ПГ ± 15% | 10,2-3,0% |  | 6 мес | 21.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 112 | поверка | AlcoBlow | AlcoBlow | АВ62430 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 12 мес | 19.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 113 | поверка | AlcoBlow | AlcoBlow | АВ37008 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 12 мес | 13.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 114 | поверка | AlcoBlow | AlcoBlow | АВ37009 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 12 мес | 13.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 115 | поверка | AlcoBlow | AlcoBlow | АВ26288 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 12 мес | 13.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 116 | поверка | AlcoBlow | AlcoBlow | АВ37006 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 12 мес | 18.08.2023 | 1 |  |  |  |
| 117 | поверка | AlcoBlow | AlcoBlow | АВ27100 | ПГ ± 15% | 10,2 – 3,0% |  | 12 мес | 13.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 118 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 006119 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 27.07.2023 | 1 |  |  |  |
| 119 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 006367 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 22.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 120 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 006845 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 03.07.2023 | 1 |  |  |  |
| 121 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 007552 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 27.07.2023 | 1 |  |  |  |
| 122 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 007575 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 04.07.2023 | 1 |  |  |  |
| 123 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 008364 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 19.08.2023 | 1 |  |  |  |
| 124 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009754 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 18.08.2023 | 1 |  |  |  |
| 125 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009757 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 14.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 126 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009804 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 27.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 127 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009805 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 14.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 128 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009806 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 14.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 129 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009807 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 02.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 130 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009808 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 02.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 131 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009810 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 02.10.2023 | 1 |  |  |  |
| 132 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009811 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 14.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 133 | поверка | Алкотектор Юпитер | Алкотектор Юпитер | 009812 | ± 10% | 0,475мг/м3 |  | 12 мес | 14.09.2023 | 1 |  |  |  |
| 134 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 8688 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 23.01.2023 | 1 |  |  |  |
| 135 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 5923 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 23.01.2023 | 1 |  |  |  |
| 136 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 7238 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 23.01.2023 | 1 |  |  |  |
| 137 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 0413 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 21.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 138 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 9788 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 21.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 139 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 4718 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 21.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 140 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 7186 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 21.02.2023 | 1 |  |  |  |
| 141 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 1764 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 08.08.2023 | 1 |  |  |  |
| 142 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 9653 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 08.08.2023 | 1 |  |  |  |
| 143 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 2089 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 144 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 0404 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 145 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 9610 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 146 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 5488 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 147 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 9455 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 148 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 8981 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 149 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 4398 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 150 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 6446 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 151 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 643 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 152 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 2640 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 153 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 22 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 07.11.2023 | 1 |  |  |  |
| 154 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 3356 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 155 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 4416 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 156 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 4802769 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 157 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 6440 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 158 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 6604 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 159 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 7586 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 160 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 9070 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 161 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 9847 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 162 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 1516 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 163 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 5545 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 164 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 6238 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 165 | поверка | Секундомер механич | Секундомер механич | 5298 | ±0,6 - ±1.8 | 0,2-1мин |  | 12 мес | 20.12.2023 | 1 |  |  |  |
| 166 | Калибровка | Калибровочный шприц (к СМП-21\01"РД") |  |  |  |  |  | 12 мес |  | 1 |  |  |  |

ИТОГО:_______________________  руб. (_______________________________рублей __________коп.).

| От Заказчика И.о. главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Абакан» _______________/Н.Н. Николенко/ м.п. |  | От Исполнителя ___________________/ _______________/ м.п. |
| --- | --- | --- |